| Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijai El. p. ministerija@sam.lt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023-12-13 | Nr. |
|  |  | Į |  |  |

DĖL REKOMENDACIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO KOMISIJAI PATEIKIMO

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) atliko UAB „Abbott Medical Lithuania“ (toliau – Pareiškėjas) paraiškos įrašyti medicinos pagalbos priemonę (toliau – MPP), „MitraClip™ G4“ sistemą, į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą (patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr. V-910) skirtų minimaliai invazyviam didelio laipsnio mitralinio vožtuvo nesandarumui gydyti, kai nustatytos šios diagnozės (TLK-10 AM kodai): I34.0 ir I34.1.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) 45 punktu, teikiame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijai ir Pareiškėjui išvadas ir rekomendaciją.

VLK pateikė atliktą vertinimą, kuriame pažymi, kad pareiškėjo nurodoma vieno „MitraClip™ G4“ sistemos komplekto kaina yra  – *** Eur be PVM (*** Eur su PVM). Pareiškėjas teigia, jog tikslaus mitralinio vožtuvo nesandarumo paplitimo Lietuvoje duomenų trūksta, tačiau orientacinis planuojamų „MitraClip™ G4“ sistemos panaudojimo atvejų skaičius gali būti apskaičiuotas atsižvelgiant į kitų Europos šalių praktiką. Pagal pareiškėjo pateiktus duomenis, atsižvelgiant į Lietuvos populiaciją, žmogiškuosius, techninius ir logistinius išteklius, numatomas „MitraClip™ G4“ sistemos panaudojimo dažnis siektų 40 – 60 procedūrų ir kainuotų *** – *** Eur be PVM. Pažymėtina, kad medicinos pagalbos priemonės, „MitraClip™ G4“ sistemos, Lietuvai taikoma kaina yra *** už ES valstybėse deklaruojamų dviejų mažiausių kainų (deklaruotos kainos: Prancūzijoje – *** Eur be PVM, Lenkijoje – *** Eur be PVM) vidurkį – *** Eur be PVM). Vertinti pareiškėjo pateikti duomenys.

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) vertinimu, nustatyta MPP funkcinė vertė – 9 balai (1 lentelė).

1 lentelė. MPP funkcinės vertės kriterijai, įvertinti VASPVT.

| MPP funkcinės vertės kriterijai | Balai |
| --- | --- |
| Ligos įtaka sveikatai | *** |
| Socialinė medicinos pagalbos priemonės svarba | *** |
| Medicininės pagalbos priemonės inovatyvumas | *** |
| Klinikinis efektyvumas | *** |
| Ekonominis efektyvumas | *** |
| Iš viso | 9 |

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą informaciją ir atitiktį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 52 punkte įvardintiems kriterijams, MPP „MitraClip™ G4“ sistema gali būti įtraukta į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, nes pagal VASPVT įvertintus funkcinės vertės kriterijus šios MPP funkcinė vertė yra ne mažesnė nei 9 balai (9 balai).

Įvertinusi pateiktus klinikinius įrodymus, Tarnyba siūlo nustatyti MPP „MitraClip™ G4“ sistemos skyrimo sąlygas:

- Simptominis (II, III arba IV funkcinė klasė pagal NYHA nepaisant taikomo optimalaus medikamentinio ir intervencinio gydymo) didelio laipsnio mitralinio vožtuvo nesandarumas;

- Daugiadisciplininė Širdies taryba nusprendė, jog pacientui chirurginis dviburio vožtuvo nesandarumo gydymas yra negalimas ir dviburio vožtuvo anatomija yra tinkama (angl. anatomically suitable) perkateteriniam intervenciniam gydymui.

Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų

informacijos skyriaus vedėja,

laikinai vykdanti viršininko funkcijas 					                            Eglė Burbienė